#### 熱示差分析儀

#### Differential Scanning Calorimeter

#### 送驗量測需求表

| 送驗者姓名： 單位/公司： 電話： Email：（檢測報告寄送） |  |
| --- | --- |
| 試片材質（成份） |  |
| 試片型態 | □片狀固體 □粉體 □液體 |
| 量測數據需求 | □熱流曲線(含峰值溫度標定與相變熱計算) □比熱 |
| 量測溫度範圍需求 | ～ (℃) |
| 升降溫速率 | □1.0 □2.0 □5.0 □10 □20（℃/min） |
| 其他需求說明 |  |

備註說明：

1. 測定對象：測量固體與液體樣本在不同溫度範圍的熱流值。

2. 溫度範圍：本研究室加裝VCRS機械冷卻系統(RCS40, TA, USA)，測試溫度範圍為-30~400℃。

3. 量測氣氛：高純度氮氣(5N)供應量測環境。

4. 若無法達到送驗樣本要求的升降溫速率，將依樣本實際狀態儘量達到送驗者需求的數值。

5. 費用、詳細規格及規定請參考儀器網頁：https://mndirc.cot.ntnu.edu.tw/device_info.php?SN=8

※聯絡資訊：02-77493373新能源與奈米科技實驗室－謝祥楷、黃家慶 同學。